建築関係工事監理業務委託特記仕様書（令和７年１月版）

Ⅰ　業務概要

１．業務名称　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．対象施設の概要

本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は、次のとおりとする。

（１）対象施設名称　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２）敷地の場所　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）施設用途　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

令和6年国土交通省告示第8号　別添二　第　 号　第　 類とする。

（４）全体計画予定額　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）千円

（５）延べ面積　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）m2

３．適用

本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については「・」印がついたものを適用する。

「・」印の付かない場合は「※」印を適用する。「・」印と「」印が付いた場合は共に適用する。

４．対象工事の概要

本業務の対象となる工事（以下「対象工事」という。）の概要は以下のとおりとする。

(注)対象工事の名称、工期等は、別表－1｢工事監理業務委託対象工事一覧表｣のとおりとする。

Ⅱ　業務仕様

特記仕様書に記載されていない事項は、「建築関係工事監理業務委託共通仕様書」（福島県土木部制定）（以下「共通仕様書」という。）による。

１．工事監理業務の内容

一般業務は、共通仕様書「第２章　工事監理業務の内容」に規定する項目の他、次に掲げるところによる。各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書の定めによる他、監督員の指示によるものとする。また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督員と協議するものとする。

一　工事監理に関する業務

（１）工事監理方針の説明等

(ⅰ)　工事監理方針の説明

・

・

(ⅱ)　工事監理方法変更の場合の協議

・

・

（２）設計図書の内容の把握等の業務

(ⅰ)　設計図書の内容の把握

・

・

(ⅱ)　質疑書の検討

・

・

（３）施工図等を設計図書に照らして検討及び報告する業務

(ⅰ)　施工図等の検討及び報告

検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。

(注)　別表-2「重点工事監理項目一覧表」に係る部分に関する施工図について、特に留意して検討を行うこととする。

(注)　施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする。

・

・

(ⅱ)　工事材料、設備機器等の検討及び報告

(注)　別表-2「重点工事監理項目一覧表」について、特に留意して行うこととする。

・

・

（４）工事と設計図書との照合及び確認

設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、対象工事の受注者等から提出される品質管理記録の確認のいずれかの方法で行うこととする。

(注)　別表-2「重点工事監理項目一覧表」について、特に留意して行うこととする。

・

（５）工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等

・

・

（６）業務報告書等の提出

・

・

二　工事監理に関するその他の業務

（１）工程表の検討及び報告

・

・

（２）計図書に定めのある施工計画の検討及び報告

・

・

（３）工事と工事請負契約との照合、確認、報告等

(ⅰ)　工事と工事請負契約との照合、確認、報告

・

・

(ⅱ)　工事請負契約に定められた指示、検査等

・

・

(ⅲ)　工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査

・

・

（４）関係機関の検査の立会い等

・

・

二．二　追加業務

追加業務は、次に掲げる業務とする。各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、監督員の指示によるものとする。

また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに監督員と協議するものとする。

・関連工事の調整に関する業務

工事が複数の受注者に分割されて行われ、それらの工事が他の工事と密接に関連する場合、必要に応じて対象工事の受注者等の協力を受けて調整を行うべき事項を検討し、その結果を監督員に報告する。

・施工計画等の特別の検討・助言に関する業務

現場、製作工場などにおける次に掲げる特殊な作業及び工事用機械器具について、その妥当性を技術的に検討し、対象工事の受注者等に対して助言すべき事項を監督員に報告する。

・完成図の確認

１）設計図書の定めにより対象工事の受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を監督員に報告する。

２）前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、対象工事の受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を監督員に報告する。

２．業務の実施

（１）業務の着手

※　契約締結後１４日以内

・　その他特に定める場合（　　　　　　　　　　　）

（２）適用基準等

本業務に以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。

なお、特記なき場合は、「建築関係工事共通仕様書（福島県土木部制定）」による。

ａ．共　　通

・共通仕様書（土木工事編）（福島県土木部制定）

・公共住宅建設工事共通仕様書解説書（国土交通省住宅局監修）

・建築工事標準仕様書・同解説（日本建築学会制定）

（適用工種・全工程・一部工種（JASS   工事））

・ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針（福島県土木部制定）

・福島県吹き付けアスベスト等改修工事共通仕様書（福島県土木部制定）

※対象工事の設計図書（ｂ及びｃに示されたものを除く。）

・福島県環境共生建築計画・設計指針（福島県土木部制定）

・福島県電子納品運用ガイドライン（建築関係設計業務委託編）（福島県土木部制定）

※建築関係業務委託における情報共有システムの運用（福島県土木部制定）

(注)対象工事で情報共有システムを利用する場合に適用する。

※建設現場等における遠隔臨場に関する実施要領（福島県土木部制定）

(注)対象工事で遠隔臨場を実施する場合に適用する。

ｂ．建　　築

・建築関係工事共通仕様書（福島県土木部制定）

・建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・建築改修工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・建築設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・建築構造設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・建築工事標準詳細図（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

ｃ．設　　備

・建築関係工事共通仕様書（福島県土木部制定）

・建築設備計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省住宅局建築指導課監修）

・建築設備設計計算書作成の手引（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・県有施設建築設備耐震計画指針（福島県土木部制定）

・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン

（３）管理技術者等の資格要件

業務の実施にあたっては、次の資格要件を有する管理技術者等を適切に配置した体制とする。なお「管理技術者等」とは、管理技術者、担当技術を総称していう。

ａ.管理技術者

管理技術者は、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての高度な技術能力及び経験を有する者とする。なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。

・建築士法（昭和25年法律第202号。以下同じ。）による一級建築士

・建築士法による一級建築士又は二級建築士

・建築士法による建築設備士

・建築関係工事共通仕様書（福島県土木部）又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。

・技術士相当、又は大学卒業後18年以上の実務経験相当の能力を有すること。

・大学卒業後13年以上の実務経験相当の能力を有すること。

・大学卒業後8年以上の実務経験相当の能力を有すること。

・大学卒業後5年以上の実務経験相当の能力を有すること。

・実務経験の用途、規模等

・用途　　（　　　　　　　　　　　　）

・規模　　（構造　　　　　　階数　　　　　床面積　　　　　　　　）

ｂ．建築設備資格者

建築設備資格者については、次の資格要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に把握する能力、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者とする。

・建築士法第２条第５項に規定する建築設備士

・建築関係工事共通仕様書（福島県土木部）（電気設備工事、機械設備工事に限る）又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。

・電気設備又は機械設備担当主任技術者のいずれかを兼務してもよいものとする。

・技術士相当、又は大学卒業後18年以上の実務経験相当の能力を有すること。

・大学卒業後13年以上の実務経験相当の能力を有すること。

・大学卒業後8年以上の実務経験相当の能力を有すること。

・大学卒業後5年以上の実務経験相当の能力を有すること。

ｃ．担当技術者等

担当技術者については、次の要件を満たし、かつ、設計図書の設計内容を的確に判断する能力とともに、工事監理等についての技術能力及び経験を有する者とする。また、担当技術者の中から、建築（意匠）、建築（構造）、電気設備、機械設備の各部門毎の責任者として、担当主任技術者を１名ずつ選定し配置する。

ただし、建築（意匠）担当主任技術者と建築（構造）担当主任技術者は兼務してもよいものとする。なお、建築（意匠）担当主任技術者及び建築（構造）担当主任技術者のうち主たる業務の主任技術者は、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。

・当該担当の各部門に応じた建築関係工事共通仕様書（福島県土木部）又はそれに準ずる仕様書を適用した工事の工事監理を実施した経験を有すること。

・技術士相当又は大学卒業後18年以上の実務経験相当

・大学卒業後13年以上の実務経験相当の能力を有すること。

・大学卒業後8年以上の実務経験相当

・大学卒業後5年以上の実務経験相当

・担当主任技術者及び担当技術者については、次の部門に限り兼務してよいものとする。

・建築（意匠）と建築（構造）

・電気設備と機械設備

（４）提出書類等

ａ．次に掲げる書類等の提出場所（　　　　　　　　　　　　　　）

| 提出書類等 | 部数 | 製本形態 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①提出書類 |  |  |  |
| ※業務計画書 | 部 |  |  |
| ※業務報告書 | 部 |  |  |
| ②その他 |  |  |  |
| ・ | 部 |  |  |
| ・ | 部 |  |  |
| ③資料 |  |  |  |
| ・ | 部 |  |  |
| ・ | 部 |  |  |

（５）打合せ及び記録

ａ．監督員と受注者との打合せについては、次の時期に行う。

１）業務着手時

２）業務計画に定める時期

３）監督員又は管理技術者が必要と認めた時

４）その他　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ｂ．受注者は工事監理業務が適切に行われるよう、対象工事の受注者等と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握しなればならない。

（６）業務計画書

業務計画書に対する記載事項については、次のとおりとする。

ａ．業務一般事項

１）業務の目的

２）業務計画書の適用範囲

３）業務計画書の適用基準額

４）業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法

業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。

ｂ．業務工程計画

「業務工程表」に必要事項を記載する。対象工事の実施工程との整合を図るため、対象工事の受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。

ｃ．業務体制

１）受注者側の管理体制

受注者管理体制系統図に必要事項を記載する。

２）業務運営計画

受注者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項（出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項）を記載する。現場定例会議に参加しない場合は、受注者が対象工事の受注者等と施工状況の確認の為適切に連絡をとる方法について記載する。

３）管理技術者等の経歴

管理技術者経歴書、担当（技術）者名簿に必要事項を記載する。

４）業務フロー

監督員により指示された内容のフローとする。監督員より当該部分の写しを受け取り、内容を把握の上、添付する。

ｄ．業務方針

仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針について記載する。受注者として特に重点を置いて実施する業務等についても記載する。

（７）資料の貸与及び返却

・

・

貸与場所（　　　　　　　　　　）　　貸与時期（　業　務　着　手　時　）

返却場所（　　　　　　　　　　）　　返却時期（　　　　　　　　　　　）

・守秘義務が求められる資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）関係機関への手続き等

建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査（建築主事等関係官署の検査）に必要な書類の原案を作成し、監督員に提出し、検査に立会う。

（９）検査

ａ．業務完了届については、必要事項を記載する。

ｂ．業務報告書は、次の構成とする。

・月間業務計画表・月間業務実施表

対象工事の受注者等が提出した実施工程表を踏まえ、月間の業務計画を立て、月間工事監理業務計画・報告書（案）のうち「予定」の欄に、必要事項を記載する。

・報告書

対象工事の受注者等から提出された協議書及び施工図等の資料に対し、検討事項を詳細に記載するとともに、報告書・提案書に対象工事の受注者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。必要に応じ、監督員からの指示内容が記載された委託業務指示書、受注者と監督員とに間の協議内容が記載された委託業務協議書についても添付することとする。

・打合せ記録簿

監督員及び対象工事の受注者等との打合せ結果について、打合せ記録簿に必要事項を記載する。

・月報

工事監理業務月報に、主要な月間業務実施内容について、各業務内容毎に簡潔に記載する。

・日報

工事監理業務日報に、日々の業務内容について、簡潔に記載する。