## 設計書（金抜き）
機械設備保全業務委託
| 名 称 | 単位 | 原 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  | 摘 要
|  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
1 | 郡山合同庁舎
2 | Ａ．業務原価 |  |  |  | 見積単価は直接物品費及び業務管理費（法定福利費）を含む。
3 | １．空気調和設備（ヒートポンプチラー） | 式 | 1
4 | ２．空気調和設備(パッケージ型) | 式 | 1
5 | ３．空気調和設備（ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） | 式 | 1
6 | ４．全熱交換機設備 | 式 | 1
7 | ５．送排風機設備（年1回） | 式 | 1 | － | － |  |  |  | １７．にて集計
8 | ６．ファンコイルユニット設備 | 式 | 1
9 | ７．ポンプ設備（年1回） | 式 | 1 | － | － |  |  |  | １７．にて集計
10 | ８．雨水ろ過設備 | 式 | 1
11 | ９．輻射設備 | 式 | 1
12 | 10．冷温水配管、汚水雑排水、水槽設備 | 式 | 1 | － | －
13 | 11．防火ダンパー（年1回） | 式 | 1
14 | 12．免震継手設備 | 式 | 1 | － | － |  |  |  | １５．に含む
15 | 13．自動制御設備 | 式 | 1
16 | 14．給湯設備 | 式 | 1 | － | －
17 | 15．免震装置 | 式 | 1
18 | 16．エアフィルター等清掃 | 式 | 1
| 17．機械設備保全業務（歩掛り集計） | 式 | 1
19 | Ａ．計
1
2 | Ｂ．一般管理費
3 | 一般管理費率×Ａ | ％
4 | Ｂ．計
5
6 | 業務価格（Ａ＋Ｂ)
7 | （1,000円まるめ） |  |  | ≒
8
9 | 消費税相当額 | ％ | 10
10
11 | 保全業務費
12
13
14
15
16
17
18
19
1 | Ａ．直接業務費
2 | １．空気調和設備（ヒートポンプチラー）
3 | (1)空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ（年2回） | 回 | 2 | [5 empty] | 見積、6台
4 | (2)水冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ（年1回） | 回 | 1 | [5 empty] | 見積、1台
5 | (3)冷温水ヘッダー（年1回） | [7 empty] | 4台
6 | 保全技術員 | 人 | 0.32 | １７．にて集計
7 | 保全技術員補 | 人 | 0.16 | １７．にて集計
8 | (4)密閉式膨張タンク（年1回） | [7 empty] | 4台
9 | 保全技術員 | 人 | 0.32 | １７．にて集計
10 | 保全技術員補 | 人 | 0.16 | １７．にて集計
11
12
13
14 | １． 計
15
16 | ２．空気調和設備(パッケージ型)
17 | パッケージ型空調機（年1回） | 回 | 1 | [5 empty] | 見積、ﾌｨﾙﾀｰ清掃含む 屋外機：14台、屋内機：37台
18 | ２． 計
19
1
2 | ３．空気調和設備（ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ）
3 | ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（VAV有、年1回） | 回 | 1 | [5 empty] | 見積、ﾌｨﾙﾀｰ清掃含む ｴｱﾊﾝ：6台、VAV:30台
4 | ３． 計
5
6 | ４．全熱交換機設備
7 | 全熱交換器（天井ｶｾｯﾄ型・天井埋込型）（年1回） | 回 | 1 | [5 empty] | 見積、ﾌｨﾙﾀｰ清掃含む 天ｶｾ：23台、天埋：6台
8 | ４． 計
9
10 | ５．送排風機設備（年1回） | [7 empty] | 送風機：6台 排風機：47台
11 | 保全技術員 | 人 | 12.72 | １７．にて集計
12 | 保全技術員補 | 人 | 23.32 | １７．にて集計
13
14
15
16
17
18
19
1
2 | ６．ファンコイルユニット設備
3 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ設備（年2回） | 回 | 2 | [5 empty] | 見積、ﾌｨﾙﾀｰ清掃含む 天ｶｾ:48台、天吊:23台
4 | ６. 計
5
6 | ７．ポンプ設備（年1回） | [7 empty] | PCH-1、PCH-2-1～3、PB-1、PV-1、PWU-1～4、PD-1×6組、PD-2×2組
7 | 保全技術員 | 人 | 7.72 | １７．にて集計
8 | 保全技術員補 | 人 | 11.52 | １７．にて集計
9
10
11
12
13
14 | ８．雨水ろ過設備
15 | 雨水ろ過設備（年4回） | 回 | 4 | [5 empty] | 見積
16 | ８. 計
17
18
19
1 | ９．輻射設備
2 | (1)天井輻射空調設備（年1回） | 回 | 1 | [5 empty] | 見積
3 | (2)床輻射空調設備（年1回） | 回 | 1 | [5 empty] | 見積
4 | ９． 計
5
6 | 10．冷温水配管、汚水雑排水、水槽設備
7 | (1)冷温水配管清掃点検 |  |  |  | － |  |  |  | ※点検対象外
8 | (2)汚水雑排水槽清掃点検 |  |  |  | － |  |  |  | ※点検対象外
9 | (3)グリストラップ清掃点検 |  |  |  | － |  |  |  | ※点検対象外
10 | (4)管路清掃点検 |  |  |  | － |  |  |  | ※点検対象外
11 | (5)集水桝清掃 |  |  |  | － |  |  |  | ※点検対象外
12 | (6)受水槽清掃 |  |  |  | － |  |  |  | ※点検対象外
13 | 10. 計 |  |  |  | －
14
15 | 11．防火ダンパー（年1回）
16 | イ．保全技師補 | 人 | 1.6 | [5 empty] | 1.68≒1.6
17 | ロ．直接物品費率×イ | ％
18 | ハ．業務管理費率×（イ＋ロ） | ％
19 | 11. 計
1
2 | 12．免震継手設備
3 | 免震継手 |  |  |  | － |  |  |  | 見積 ※15.免震装置に含む
4 | 12. 計 |  |  |  | －
5
6 | 13．自動制御設備
7 | 中央監視装置、自動制御機器、制御盤（年1回) | 回 | 1 | [5 empty] | 見積
8 | 13. 計
9
10 | 14．給湯設備
11 | 電気温水器 |  |  |  | － |  |  |  | ※点検対象外
12 | 14. 計 |  |  |  | －
13
14
15 | 15．免震装置
16 | 免震装置（年1回） | 回 | 1 | [5 empty] | 見積、免震継手含む
17 | 15. 計
18
19
1 | 16．エアフィルター等清掃
2 | 吹出口、吸込口（年1回） | 回 | 1 | [5 empty] | 見積
3 | 16. 計
4
5
6
7
8 | 17．機械設備保全業務（歩掛り集計）
9 | 保全技術員 | 人 | 21.08
10 |  | ≒ | 21
11 | 保全技術員補 | 人 | 35.16
12 |  | ≒ | 35.1
13 | イ．小計
14 | ロ．直接物品費率×イ | ％
15 | ハ．業務管理費率×（イ＋ロ） | ％
16 | 17. 計
17
18 | Ａ．計
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19